## sand
Таблица 7.3
Средняя глубина расположения слоя грунта, м | Расчетные сопротивления на боковой поверхности забивных и вдавливаемых свай и свай-оболочек , кПа
Для песков средней плотности
start | гравелистых | крупных | средней крупности | мелких | пылеватых
1 | 35 | 35 | 35 | 23 | 15
2 | 42 | 42 | 42 | 30 | 21
3 | 48 | 48 | 48 | 35 | 25
4 | 53 | 53 | 53 | 38 | 27
5 | 56 | 56 | 56 | 40 | 29
6 | 58 | 58 | 58 | 42 | 31
8 | 62 | 62 | 62 | 44 | 33
10 | 65 | 65 | 65 | 46 | 34
15 | 72 | 72 | 72 | 51 | 38
20 | 79 | 79 | 79 | 56 | 41
25 | 86 | 86 | 86 | 61 | 44
30 | 93 | 93 | 93 | 66 | 47
35 | 100 | 100 | 100 | 70 | 50
40 | 107 | 107 | 107 | 74 | 53
end
Примечания
1 При определении расчетного сопротивления грунта на боковой поверхности свай следует учитывать требования, изложенные в примечаниях 2, 3 и 8 к таблице 7.2.
2 При определении расчетных сопротивлений грунтов на боковой поверхности свай пласты грунтов следует расчленять на однородные слои толщиной не более 2 м. | 2 При определении расчетных сопротивлений грунтов на боковой поверхности свай пласты грунтов следует расчленять на однородные слои толщиной не более 2 м. |  |  | 2 При определении расчетных сопротивлений грунтов на боковой поверхности свай пласты грунтов следует расчленять на однородные слои толщиной не более 2 м. | 2 При определении расчетных сопротивлений грунтов на боковой поверхности свай пласты грунтов следует расчленять на однородные слои толщиной не более 2 м.
3 Значения расчетного сопротивления плотных песков на боковой поверхности свай следует увеличивать на 30% по сравнению со значениями, приведенными в таблице.
2 При определении расчетных сопротивлений грунтов на боковой поверхности свай плас4 Расчетные сопротивления супесей и суглинков с коэффициентом пористости 0,5 и глин с коэффициентом пористости 0,6 следует увеличивать на 15% по сравнению со значениями, приведенными в таблице 7.3, при любых значениях показателя текучести. | 2 При определении расчетных сопротивлений грунтов на боковой поверхности свай плас4 Расчетные сопротивления супесей и суглинков с коэффициентом пористости 0,5 и глин с коэффициентом пористости 0,6 следует увеличивать на 15% по сравнению со значениями, приведенными в таблице 7.3, при любых значениях показателя текучести. |  |  | 2 При определении расчетных сопротивлений грунтов на боковой поверхности свай плас4 Расчетные сопротивления супесей и суглинков с коэффициентом пористости 0,5 и глин с коэффициентом пористости 0,6 следует увеличивать на 15% по сравнению со значениями, приведенными в таблице 7.3, при любых значениях показателя текучести. | 2 При определении расчетных сопротивлений грунтов на боковой поверхности свай плас4 Расчетные сопротивления супесей и суглинков с коэффициентом пористости 0,5 и глин с коэффициентом пористости 0,6 следует увеличивать на 15% по сравнению со значениями, приведенными в таблице 7.3, при любых значениях показателя текучести.

## clay
Таблица 7.3
Средняя глубина расположения слоя грунта, м | Расчетные сопротивления на боковой поверхности забивных и вдавливаемых свай и свай-оболочек , кПа
Для глинистых грунтов при показателе текучести , равном
start | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
1 | 35 | 35 | 35 | 23 | 15 | 12 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2
2 | 42 | 42 | 42 | 30 | 21 | 17 | 12 | 7 | 5 | 4 | 4
3 | 48 | 48 | 48 | 35 | 25 | 20 | 14 | 8 | 7 | 6 | 5
4 | 53 | 53 | 53 | 38 | 27 | 22 | 16 | 9 | 8 | 7 | 5
5 | 56 | 56 | 56 | 40 | 29 | 24 | 17 | 10 | 8 | 7 | 6
6 | 58 | 58 | 58 | 42 | 31 | 25 | 18 | 10 | 8 | 7 | 6
8 | 62 | 62 | 62 | 44 | 33 | 26 | 19 | 10 | 8 | 7 | 6
10 | 65 | 65 | 65 | 46 | 34 | 27 | 19 | 10 | 8 | 7 | 6
15 | 72 | 72 | 72 | 51 | 38 | 28 | 20 | 11 | 8 | 7 | 6
20 | 79 | 79 | 79 | 56 | 41 | 30 | 20 | 12 | 8 | 7 | 6
25 | 86 | 86 | 86 | 61 | 44 | 32 | 20 | 12 | 8 | 7 | 6
30 | 93 | 93 | 93 | 66 | 47 | 34 | 21 | 12 | 9 | 8 | 7
35 | 100 | 100 | 100 | 70 | 50 | 36 | 22 | 13 | 9 | 8 | 7
40 | 107 | 107 | 107 | 74 | 53 | 38 | 23 | 14 | 9 | 8 | 7
end
Примечания
1 При определении расчетного сопротивления грунта на боковой поверхности свай следует учитывать требования, изложенные в примечаниях 2, 3 и 8 к таблице 7.2.
2 При определении расчетных сопротивлений грунтов на боковой поверхности свай пласты грунтов следует расчленять на однородные слои толщиной не более 2 м. | 2 При определении расчетных сопротивлений грунтов на боковой поверхности свай пласты грунтов следует расчленять на однородные слои толщиной не более 2 м. |  |  | 2 При определении расчетных сопротивлений грунтов на боковой поверхности свай пласты грунтов следует расчленять на однородные слои толщиной не более 2 м. | 2 При определении расчетных сопротивлений грунтов на боковой поверхности свай пласты грунтов следует расчленять на однородные слои толщиной не более 2 м. | 2 При определении расчетных сопротивлений грунтов на боковой поверхности свай пласты грунтов следует расчленять на однородные слои толщиной не более 2 м. | 2 При определении расчетных сопротивлений грунтов на боковой поверхности свай пласты грунтов следует расчленять на однородные слои толщиной не более 2 м. | 2 При определении расчетных сопротивлений грунтов на боковой поверхности свай пласты грунтов следует расчленять на однородные слои толщиной не более 2 м. | 2 При определении расчетных сопротивлений грунтов на боковой поверхности свай пласты грунтов следует расчленять на однородные слои толщиной не более 2 м. | 2 При определении расчетных сопротивлений грунтов на боковой поверхности свай пласты грунтов следует расчленять на однородные слои толщиной не более 2 м. | 2 При определении расчетных сопротивлений грунтов на боковой поверхности свай пласты грунтов следует расчленять на однородные слои толщиной не более 2 м.
3 Значения расчетного сопротивления плотных песков на боковой поверхности свай следует увеличивать на 30% по сравнению со значениями, приведенными в таблице.
2 При определении расчетных сопротивлений грунтов на боковой поверхности свай плас4 Расчетные сопротивления супесей и суглинков с коэффициентом пористости 0,5 и глин с коэффициентом пористости 0,6 следует увеличивать на 15% по сравнению со значениями, приведенными в таблице 7.3, при любых значениях показателя текучести. | 2 При определении расчетных сопротивлений грунтов на боковой поверхности свай плас4 Расчетные сопротивления супесей и суглинков с коэффициентом пористости 0,5 и глин с коэффициентом пористости 0,6 следует увеличивать на 15% по сравнению со значениями, приведенными в таблице 7.3, при любых значениях показателя текучести. |  |  | 2 При определении расчетных сопротивлений грунтов на боковой поверхности свай плас4 Расчетные сопротивления супесей и суглинков с коэффициентом пористости 0,5 и глин с коэффициентом пористости 0,6 следует увеличивать на 15% по сравнению со значениями, приведенными в таблице 7.3, при любых значениях показателя текучести. | 2 При определении расчетных сопротивлений грунтов на боковой поверхности свай плас4 Расчетные сопротивления супесей и суглинков с коэффициентом пористости 0,5 и глин с коэффициентом пористости 0,6 следует увеличивать на 15% по сравнению со значениями, приведенными в таблице 7.3, при любых значениях показателя текучести. | 2 При определении расчетных сопротивлений грунтов на боковой поверхности свай плас4 Расчетные сопротивления супесей и суглинков с коэффициентом пористости 0,5 и глин с коэффициентом пористости 0,6 следует увеличивать на 15% по сравнению со значениями, приведенными в таблице 7.3, при любых значениях показателя текучести. | 2 При определении расчетных сопротивлений грунтов на боковой поверхности свай плас4 Расчетные сопротивления супесей и суглинков с коэффициентом пористости 0,5 и глин с коэффициентом пористости 0,6 следует увеличивать на 15% по сравнению со значениями, приведенными в таблице 7.3, при любых значениях показателя текучести. | 2 При определении расчетных сопротивлений грунтов на боковой поверхности свай плас4 Расчетные сопротивления супесей и суглинков с коэффициентом пористости 0,5 и глин с коэффициентом пористости 0,6 следует увеличивать на 15% по сравнению со значениями, приведенными в таблице 7.3, при любых значениях показателя текучести. | 2 При определении расчетных сопротивлений грунтов на боковой поверхности свай плас4 Расчетные сопротивления супесей и суглинков с коэффициентом пористости 0,5 и глин с коэффициентом пористости 0,6 следует увеличивать на 15% по сравнению со значениями, приведенными в таблице 7.3, при любых значениях показателя текучести. | 2 При определении расчетных сопротивлений грунтов на боковой поверхности свай плас4 Расчетные сопротивления супесей и суглинков с коэффициентом пористости 0,5 и глин с коэффициентом пористости 0,6 следует увеличивать на 15% по сравнению со значениями, приведенными в таблице 7.3, при любых значениях показателя текучести. | 2 При определении расчетных сопротивлений грунтов на боковой поверхности свай плас4 Расчетные сопротивления супесей и суглинков с коэффициентом пористости 0,5 и глин с коэффициентом пористости 0,6 следует увеличивать на 15% по сравнению со значениями, приведенными в таблице 7.3, при любых значениях показателя текучести.